## Slide 1: Κεφάλαιο 1.2. ΕΘΝΙΚOI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI
Εισαγωγή στην ηλιοθερμική ενέργεια

## Slide 2: Στόχοι
Στο τέλος της ενότητας θα :
  Γνωρίζετε το νομικό σύστημα της Ε.Ε και τα κύρια νομικά μέσα.
  Γνωρίζετε τις αρχές του ενεργειακού μοντέλου της Ε.Ε και την κοινή ενεργειακή πολιτική της
  Γνωρίζετε τις οδηγίες της Ε.Ε και τις κύριες πολιτικές στο πλαίσιο της ενεργειακής στρατηγική του 2020.
  Γνωρίζετε την ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα της Ψύξης και Θέρμανσης στον κτιριακό τομέα.
  Γνωρίζετε το κανονιστικό πλαίσιο για την (ηλιο-) θερμική ενέργεια στον κτιριακό τομέα.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: 1. Το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στις κοινές πολιτικές.
Παράδειγμα: Ε.Ε Ενέργεια, Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική πολιτική.

## Slide 4: 1. Το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι κοινές πολιτικές βασίζονται στο κοινό νομοθετικό πλαίσιο.
Η νομοθετική διαδικασία της Ε.Ε ακολουθεί πέντε μορφές νομικών στοιχείων.

## Slide 5: 2. Το γενικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ενέργεια και το Κλίμα
Μακροχρόνια πολιτική: “Κλιματικά –ουδέτερη Ευρωπαϊκή Οικονομία” μέχρι το 2050
  Στηρίζεται στην κοινή ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε.
  Το τρίγωνο των κοινών στόχων της Ενεργειακής Πολιτικής της Ε.Ε (Green Paper, 2006):

## Slide 6: 2. Το γενικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ενέργεια και το Κλίμα
2020, 2030, 2050 Ενεργειακές Στρατηγικές και Στόχοι.
  Στρατηγική σημασία της αειφόρου ανάπτυξης μέσω ΑΠΕ και Ε.Α σε όλους τους τομείς.
2020 Ενέργεια και Κλίμα
Ενέργεια και Κλίμα μετά το 2020
Ενεργειακός χάρτης 2050 (μακροπόθεσμο όραμα)
Legislative Packages

## Slide 7: 2. Το γενικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ενέργεια και το Κλίμα
Καθιέρωσε πέντε στρατηγικές προτεραιότητες (2009-2010):
Ενεργειακή απόδοση (αποδοτικά κτίρια, υλικά και μεταφορές)
Πανευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά (μέσω υποδομών)
Προστασία του καταναλωτή (πρότυπα ασφαλείας στην ενέργεια)
Εφαρμογή του“Πρόγραμμα ενεργειακής τεχνολογικής στρατηγικής” (μειωμένες εκπομπές CO2 )
Επιδίωξη καλών σχέσεων με τους εξωτερικούς ενεργειακούς προμηθευτές της Ε.Ε και τις χώρες ενδιάμεσης μεταφοράς…
2020 Πλαίσιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
…επίτευξη των στόχων μέχρι το 2020
2020 Νομοθετικό Πλαίσιο
Οδηγίες Α.Π.Ε-RED- (2009/28/EC).
Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης-EED- (2012/27/EU).
Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων -EPBD- (2010/31/EU).
Κανονισμός Πλαίσιο Σήμανσης Ενεργειακής Κατανάλωσης (EU 2017/1369).
Οδηγία Οικο-σχεδίασης (2009/125/EC).
Πολιτικές και νομικές δράσεις με επίδραση στον κτιριακό τομέα

## Slide 8: 2. Το γενικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ενέργεια και το Κλίμα
Οδηγία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-RED- (2009/28/EC).
Πολιτική παραγωγής και προώθησης των Α.Π.Ε στην Ε.Ε .
Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι στοχεύουν ώστε μέχρι το 2020 η Ε.Ε να διαθέτει το 20% της ενέργειας της από Α.Π.Ε , επηρεάζοντας τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.
Πρόγραμμα δράσεων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι. Καταγραφή και αναφορά.
ΑΠΕ: αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική, ενέργεια από τους ωκεανούς, υδροηλεκτρική, βιομάζα, βιοαέριο κλπ.

## Slide 9: 2. Το γενικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ενέργεια και το Κλίμα
Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης-EED- (2012/27/EU).
Όλες οι χώρες της Ε.Ε υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποδοτικότερα την ενέργεια από την παραγωγή έως την κατανάλωση.
Ενεργειακή Απόδοση είναι ο λόγος Eout/ Ein
Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι στοχεύουν να πετύχει η Ε.Ε το στόχο του 20% της Ενεργειακής Απόδοσης
Εθνικό πρόγραμμα δράσεων Ενεργειακής για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Καταγραφή και αναφορά.
Γενικά μέτρα που προωθούν την Ε.Ε
Μέτρα ανά τομέα: Οικιακά , Δημοσίου, Ενέργεια και Βιομηχανία.
Παράδειγμα: Προγράμματα ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων

## Slide 10: 2. Το γενικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ενέργεια και το Κλίμα
Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων -EPBD- (2010/31/EU).
Η οδηγία προσανατολίζεται στην βελτίωση του κτιριακού αποθέματος (παλαιά) .
Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν Μηδενικής Ενεργείακής κατανάλωσης μέχρι το 2020.
Πιστοποιητικά ενεργειακής Απόδοσης (EPC). Ενεργειακός έλεγχος των κτιρίων.
Σχέδια επιθεώρησης για τη θέρμανση και την ψύξη.
Βέλτιστο κόστος των ελάχιστών ενεργειακών απαιτήσεων
Οικονομικά μέτρα.

## Slide 11: 2. Το γενικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ενέργεια και το Κλίμα
Νομικό πλαίσιο για τη σήμανση και την πληροφόρηση του καταναλωτή σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων
Η ενεργειακή σήμανση στη Ε.Ε βοηθάει τον καταναλωτή να επιλέξει ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα.
Κανονισμός Πλαίσιο Σήμανσης Ενεργειακής Κατανάλωσης (EU 2017/1369)
Οδηγία Οικοσχεδίαση (2009/125/EC)
Η οικοσχεδίαση σημαίνει την ενσωμάτωση της μελέτης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη σχεδίαση ενός προϊόντος για όλο τον κύκλο ζωής του.
Οι απαιτήσεις στην οικοσχεδίαση για ομάδες προϊόντων επιτρέπουν στα προϊόντα να εισαχθούν στην ενιαία αγορά με τη σήμανση CE .
Ο κτιριακός τομέας απαιτεί μεγάλο εύρος υλικών αλλά και ενεργειακών συστημάτων.

## Slide 12: 2. Το γενικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ενέργεια και το Κλίμα
Έρευνα, Τεχνολογία και Πολιτική Καινοτομίας (SET-Plan).
Η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα επενδύσεων είναι απαραίτητη ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και οι τεχνολογίες μειωμένων εκπομπών άνθρακα για το μέλλον. Το SEP-Plan είναι ο τεχνολογικός πυλώνας για την ενεργειακή πολιτική τη Ε.Ε.

## Slide 13: 2. Ηλιακοί όροι και βασικές αρχές
Χρηματοδότηση.
Η Ε.Ε παρέχει πλήθος χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε ιδρύματα και δανειακά σχήματα ώστε να βοηθήσουν εταιρίες, περιοχές, χώρες να εφαρμόσουν επιτυχώς ιδιωτικά και δημόσια ενεργειακά προγράμματα συναφή με τους ενεργειακούς στόχους και τα νομοθετικά πλαίσια. Αυτή η στήριξη συμπληρώνεται με εθνική χρηματοδότηση και προγράμματα. Παραδείγματα προγραμμάτων:
  Horizon 2020
  NER 300
  EIB, Cohesion Fund and others.

## Slide 14: 3. Ευρωπαϊκή Πολιτική των ΑΠΕ για την Ψύξη και τη Θέρμανση.
Ο τομέας της Θέρμανσης και της Ψύξης .
Η αλυσίδα-αξίας στον τομέα Ψύξης-Θέρμανσης διαμορφώνεται από τους κατασκευαστές, διανομείς , αντιπροσώπους, εγκαταστάτες, εργαστήρια πιστοποίησης και ελέγχου και τους καταναλωτές.
Υπο-τομέας /Αγορές

## Slide 15: 3. Ευρωπαϊκή Πολιτική των ΑΠΕ για την Ψύξη και τη Θέρμανση.
(2015)
Κυρίαρχο καύσιμο στην Ε.Ε των 28 και στις περισσότερες χώρες είναι το αέριο
Τα ορυκτά καύσιμα συνεισφέρουν κατά ποσοστό >65% στην Τελική Ενεργειακή Απαίτηση στις EΕ28.
Οριακές είναι οι ΑΠΕ των ηλιοθερμικών συστημάτων, των γεωθερμικών και των αντλιών θερμότητας.
Η θέρμανση χώρων και οι βιομηχανίες είναι οι πιο συχνές τελικές χρήσεις.
Υπολογίζονται σε πάνω από 120εκ. μπόιλερ σε κτίρια, κυρίως παλαιά και μη αποδοτικά
Η Α.Π.Ε για Ψ-Θ δεν είναι ακόμα διαδεδομένη.
Ο τομέας της Θέρμανσης και της Ψύξης
Μη επαρκές νομικό πλαίσιο και ακατάλληλες συνθήκες αγοράς ώστε οι ΑΠΕ στην Ψ-Θ να μπορούν να ανταγωνιστούν συμβατικά καύσιμα.

## Slide 16: 3. Ευρωπαϊκή Πολιτική των ΑΠΕ για την Ψύξη και τη Θέρμανση.
Ηλιοθερμία (Θέρμανση).
Συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή χρήσιμης θερμότητας σε χαμηλές και μεσαίες θερμοκρασίες. Μια ώριμη τεχνολογία.
Εφαρμογές :
  Οικιακή χρήση- ΖΝΧ
  ΖΝΧ για πισίνες και άλλα.
  Θέρμανση χώρων.
  Ψύξη -Κλιματισμός .
  Τοπική θέρμανση.
  Βιομηχανική θέρμανση.
Χαμηλές Θερ.
Υψηλή Θερμ.

## Slide 17: 3. Ευρωπαϊκή Πολιτική των ΑΠΕ για την Ψύξη και τη Θέρμανση.
Ηλιοθερμία/(Θέρμανση). Ευρωπαϊκή πολιτική. Συνθήκες αγοράς και προβλήματα
(2016)
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς συνεχίζει να αυξάνεται.
Ετήσιες πωλήσεις μειώνονται.
Τάση μείωσης για 2η δεκαετία (2020 ενεργειακό πακέτο)
Προβλήματα:
Διαφορετικά επίπεδα διείσδυσης στις εθνικές αγορές, για την ηλιοθερμία.
Αποτυχημένα δημόσια προγράμματα επιδότησης.

## Slide 18: 3. Ευρωπαϊκή Πολιτική των ΑΠΕ για την Ψύξη και τη Θέρμανση.
Ηλιοθερμία/(Θέρμανση). Ευρωπαϊκή πολιτική. Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας
RHC-ETIP ορίστηκε σαν η κοινή στρατηγική για την αύξηση της χρήσης των Α.Π.Ε στην ΨΘ στο πλαίσιο του σχεδίου 2020 SET-Plan.
Ενσωματώνει το ESTTP (European Solar Thermal Technology Platform) που εξέδωσε το (2013) την Στρατηγική Προτεραιότητα της Έρευνας στην Τεχνολογία της Ηλιοθερμίας. (Κτίρια Μηδενικής κατανάλωσης, τοπική θέρμανση κ.α)
Η έρευνα και η καινοτομία, με την υποστήριξη της Ε.Ε, είναι ένας σημαντικός πυλώνας για την ανάπτυξη του τομέα.
Περιορισμοί: Η αναγκαιότητα για μεγάλα έργα ( αστική τοπική θέρμανση) με υψηλή διείσδυση των Α.Π.Ε υπάρχει ,αλλά είναι ακόμα το μέλλον και όχι η γενικευμένη λύση.

## Slide 19: 3. Ευρωπαϊκή Πολιτική των ΑΠΕ για την Ψύξη και τη Θέρμανση.
Ηλιοθερμία/(Θέρμανση). Ευρωπαϊκή πολιτική. Νέα Ευρωπαική Πολιτική στην ΨΘ (2016)
Πλαίσιο ενσωμάτωσης της ψύξης και της θέρμανσης στις ευρωπαικές πολιτικές (μετά το 20200)
Ενημερωμένο στα EPBD, RES, RED and Οικοσχεδίαση D.
Προωθεί την It promotes the από –ανθρακοποίηση της θέρμανσης και της ψυξης, με ενισχυμένη προώθηση των Α.Π.Ε για ΨΘ
Έχουν μελετηθεί εμπόδια στην ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων και προβλήματα σε άλλους τομείς.
Βιομηχανική ΨΘ, επαγγελματικές, ακαδημαικές , ερευνητικές και ενώσεις καταναλωτών συνεργάζονται με Ευρωπαικά Ιδρύματα για την υπεράσπιση καλύτερων πολιτικών σε συγκεκριμένα πεδία όπως η ηλιοθερμία:
  Ευρωπαική Ηλιοθερμία.
  EEPE.
Έχουν μελετηθεί εμπόδια στην ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών και προβλήματα σε άλλους τομείς

## Slide 20: 4. Εθνικές Ενεργειακές Πολιτικές και Κανόνες. Η περίπτωση της Ισπανίας
Επισκόπηση της Ισπανίας.
Μεσογειακό κλίμα με υψηλή ηλιακή ακτινοβολία.
Υψηλή εξάρτηση από εισαγώμενα καύσιμα (πετρέλαιο,αέριο). Οι μεταφορές καταναλώνουν το 42% της τελικής ζήτησης.
Τα κτίρια καταναλώνουν το 32% από τα οποία το 19% είναι οικιακά , 13%υπηρεσίες.
Πολιτική- διοικητική οργάνωση:
  Υψηλή αποκέντρωση.
Υψηλή δέσμευση για τις Α.Π.Ε :
   50% της παραγόμενης ενέργειας.
  Αιολικά και ηλιακά (κυρίως για ηλεκτρισμό).
  Καθαρή ενέργεια.
Αρχές: Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας, Αυτόνομες περιοχές

## Slide 21: 4. Εθνικές Ενεργειακές Πολιτικές και Κανόνες. Η περίπτωση της Ισπανίας
Κύριοι Κανόνες στα κτίρια (RE and EE)

## Slide 22: 4. Εθνικές Ενεργειακές Πολιτικές και Κανόνες. Η περίπτωση της Ισπανίας
Εφαρμογή του EPBD στην Ισπανία.
Το EPBD μεταφέρθήκε στην νομοθεσία της Ισπανίας με τρία βασιλικά διατάγματα:
“Technical Building Code (CTE)”, 2006.
“Basic Procedure for Energy Performance Certification” σε νέα κτίρια εγκεκριμένο το 2007.
“Regulation for thermal installations in Buildings (RITE)”, εγκεκριμένο το 2007.
**Αναθεωρημένα και επικαιροποιημένα το 2013**
Η ευθύνη εφαρμογής του EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) αφορά το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας, το Υπουργείο Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και τις Διευθύνσεις των αυτόνομων περιοχών.

## Slide 23: 4. Εθνικές Ενεργειακές Πολιτικές και Κανόνες. Η περίπτωση της Ισπανίας
Τεχνικός Κώδικας Κτιρίων (TBC/CTE).
Είναι το κανονιστικό πλαίσιο των ποιοτικών απαιτήσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στα κτίρια, συμπεριλαμβανομένου της κατασκευής τους, ώστε να συμμορφώνονται με τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που ορίζονται στον οικοδομικό κανονισμό.
(Μέρος I). Βασικές απαιτήσεις:
Ασφάλεια στην κατασκευή .
Πυρασφάλεια.
Ασφάλεια Χρήσης.
Υγεία, υγιεινή και προστασία του περιβάλλοντος.
Προστασία από το θόρυβο
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΝΩΣΗ
(Μέρος II). Βασικά έγγραφα (BD)
BD “Εξοικονόμηση Ενέργειας” (ES)
ES 1 Μείωση της ενεργειακής ζήτησης
ES 2 Αποδοτικότητα των θερμικών εγκαταστάσεων
ES 3 Ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων φωτισμού
ES 4 Ελάχιστη συνεισφορά ηλιακών συστημάτων στο ΖΝΧ
ES 5 Ελάχιστη συνεισφορά των ΦΒ στην ηλεκτρική ενέργεια
Οι βασικές απαιτήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται από τη σχεδίαση μέχρι και την κατασκευή /συντήρηση των κτιρίων .

## Slide 24: 4. Εθνικές Ενεργειακές Πολιτικές και Κανόνες. Η περίπτωση της Ισπανίας
TBC/CTE. Κανονισμοί Ενεργειακής Εξοικονόμησης (TBC BD ES/CTE DB HE)
TBC BD ES 1 Περιορισμός της Ενεργειακής Ζήτησης
TBC BD ES 2 Αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων θέρμανσης
TBC BD ES 4 Ελάχιστη συνεισφορά των ηλιοθερμικών συστημάτων στο ΖΝΧ
Περιορισμός των ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων, ενώ εξασφαλίζεται η θερμική άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Κατάλληλες εγκαταστάσεις θέρμανσης εξασφαλίζοντας τη θερμική άνεση στο κτίριο. Αυτές οι απαιτήσεις αναπτύσσονται στον Κανονισμό Εγκαταστάσεων Θέρμανσης στα Κτίρια(RTIB/RITE).
Η προβλεπόμενη ζήτηση ΖΝΧ καλύπτεται από ηλιοθερμικά συστήματα κατάλληλα για την ηλιακή ενέργεια της περιοχής. (Ελάχιστο μερίδιο ηλιοθερμίας: 30%).

## Slide 25: 4. Εθνικές Ενεργειακές Πολιτικές και Κανόνες. Η περίπτωση της Ισπανίας
The TBC/CTE. Αναγνωρισμένα Έγγραφα
Δημιουργούνται για να συμπληρώσουν τα βασικά έγγραφα για την εφαρμογή του Κώδικα. Πρόκειται για πόρους τεκμηρίωσης ή εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένες απαιτήσεις και για την προώθηση της ποιότητας κατασκευής. Προωθούνται από τρίτους ( βιομηχανία) και υιοθετούνται και επισημοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Μεταφορών.

## Slide 26: 4. Εθνικές Ενεργειακές Πολιτικές και Κανόνες. Η περίπτωση της Ισπανίας
Κανονισμός εγκαταστάσεων θέρμανσης στα κτίρια (RTIB/RITE).
Διαμορφώνει το βασικό κανονιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση και τις απαιτήσεις ασφαλείας, που πρέπει να τηρούν οι εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες καλής διαβίωσης και υγιεινής σε όλα τα στάδια ( σχεδίαση, διαστασιολόγηση ,εγκατάσταση,συντήρηση και χρήση) .
Η συμμόρφωση με τον κανονισμό οδηγεί στην ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων “TBC BD ES 2 Απόδοση των εγκαταστάσεων θέρμανσης”
Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης πρέπει να επωφελούνται από τον διαθέσιμο RE, που καλύπτει την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων (σύμφωνα με το TBC).

## Slide 27: 4. Εθνικές Ενεργειακές Πολιτικές και Κανόνες. Η περίπτωση της Ισπανίας
Ενεργειακό Πιστοποιητικό των Κτιρίων (EPC).
Από το EPBD, υπάρχει μια υποχρεώση από τα κράτη μέλη να εισαγώγουν τα ενερργειακά πιστοποιητικά για τα κτίρια (EPC)
Αυτός ο νομος καθορίει τη βασική διαδικασία πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
Στοιχεία είναι διαθέσιμα στα Αναγνωρισμένα έγγραφα

## Slide 28: 4. Εθνικές Ενεργειακές Πολιτικές και Κανόνες. Η περίπτωση της Ισπανίας
Προώθηση και υποστήριξη της ενεργειακή απόδοσης των κτιρίων
Οι πολίτες και επαγγελματίες έχουν τακτικά ενημερωθεί και εκπαιδευθεί πάνω για τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης , των ενεργειακών πιστοποιητικών, των Α.Π.Ε, των νέων τεχνολογιών ,των κανονισμών και άλλων σημαντικών θεμάτων μέσω συνεδρίων , εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α
Εθνικά κίνητρα και υποτροφίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Προγράμματα όπως PAEE, PAREER και άλλα έχουνε προβλέψει οικονομικά κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Για παράδειγμα:
  Η βελτίωση εγκαταστάσεων θέρμανσης σε υφιστάμενα κτίρια..
  Ανακαίνιση των ανοιγμάτων , της πρόσοψης και των δοχείων νερού.
  Δημόσιες επιδοτήσεις για νέες κατοικίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  Μείωση των φόρων για εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής της κύριας κατοικίας.

## Slide 29: Σύνοψη

## Slide 30: Τέλος Ενότητας
Ηλιοθερμία